附件一：

中医全科医师培养基地拟配备模型

| 序号 | 拟配备模型 | 数量 | 基本配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五官检查器 | 1套 | 1.包括耳镜、鼻镜、喉镜、眼底镜等。 2.可用于教学示范。 |  |
| 2 | 耳检查模型 | 2套 | 1.精确的耳廓、外耳道、鼓膜等解剖结构。 2.可用耳镜进行耳内病变的检查。 3.可进行耵聍清理操作练习。 4.提供多种耳朵病变组件，更换方便。 |  |
| 3 | 鼻检查模型 | 2套 | 1.解剖结构精确，具有鼻腔、鼻中隔结构。 2.模拟临床上所有鼻出血症状，训练学生应变处理能力。 3.可进行简易止血法、烧灼法和鼻腔填塞术训练。 |  |
| 4 | 咽喉检查模型 | 2套 | 1.可看到咽喉部结构。 2.可使用压舌板或进行间接喉镜操作，并进行咽喉检查操作训练。 |  |
| 5 | 眼部检查模型 | 2套 | 1.可模拟临床常见的眼底病变。 2.病变真实，更换简单，可反复对比观察。 |  |
| 6 | 眼球模型 | 3个 | 1.局部打开可看到脉络膜，眼球内部可显示睫状体、视网膜以及视网膜剖面（视网膜神经层构造）等结构。 |  |
| 7 | 中医拔罐、刮痧、针灸训练模型 | 1套 | 1．模型具有和真人同比例的背部肌肉造型，可进行拔罐、推拿、艾灸、刮痧、砭术等多项中医技能的操作手法考核。 2．模拟皮肤表面可捏起，触感接近真人。 3．可使用火罐、刮具、砭具等临床器具操作，可进行闪罐、走罐、针罐操作；可用真实罐具进行拔罐的考核操作，并有真实的吸附反馈。 4．可以使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等进行操作。 5．可以对教学、训练过程进行录制，且不影响技能操作。 |  |
| 8 | 智能耳穴仪 | 1套 | 1.具有耳穴探测点提示定位模块、探测点检测模块、耳穴专断辨证模块、用户数据信息管理模块。 2.具有胃肠、内分泌、心血管、神经、泌尿、肝胆等系统的耳穴探测点。 |  |
| 9 | 针灸头部训练模型 | 2套 | 1.具有与人体近似的皮肤纹理及手感。 2.模型上标记有常用穴位，可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实。 |  |
| 10 | 针灸臀部训练模型 | 2套 | 1.具有与人体近似的皮肤纹理及手感，反复针刺，针孔不明显。 2.可以进行下半身常用穴位的定位及针刺示教、练习及考核。 3.模型上标记有常用穴位，可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较真实。 4.可体会到进针得气时的针下沉紧感。 |  |
| 11 | 针灸训练手臂模型 | 2套 | 1.具有与人体近似的皮肤纹理及手感，反复针刺，针孔不明显。 2.可以进行上肢常用穴位的定位及针刺示教、练习及考核。 3.模型上标记有常用穴位，可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较真实。 4.可体会到进针得气时的针下沉紧感。 |  |
| 12 | 针灸腿部训练模型 | 2套 | 1.具有与人体近似的皮肤纹理及手感，反复针刺，针孔不明显。 2.可以进行下肢常用穴位的定位及针刺示教、练习及考核。 3.模型上标记有常用穴位，可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较真实。 4.可体会到进针得气时的针下沉紧感。 |  |
| 13 | 针刺训练模块 | 10个 | 1.具有与人体近似的皮肤纹理及手感，反复针刺，针孔不明显。 2.有进针的真实感，可体会到进针得气时的针下沉紧感。 |  |
| 14 | 光电感应多媒体人体针灸穴位发光模型 | 1套 | 1.可光电感应。 2.穴位发光，声音、人体模型同步控制。 3.经络发光，十二经脉、任督二脉循环流注。 4.支持常见病的辩证施治。 |  |
| 15 | 多媒体按摩点穴电子模型 | 1套 | 1.可进行点穴考试。 2.声音、人体模型同步控制。 |  |
| 16 | 推拿手法仿真测试系统 | 2套 | 1.可感应力的变化。 2.可进行资料获取（操作者、手法类型、操作时间等）、资料编辑（资料选择、资料剪辑等）、资料分析（标准误水平）、资料管理（资料增删、分类、结果列印等）。 |  |
| 17 | 骨骼模型 | 2套 | 1.可进行骨伤手术基本器械和人体骨骼的辨识教学。 |  |
| 18 | 中医四诊仪 | 1套 | 1.可进行舌、面诊断、检测与考核分析。 2.可对面部照片进行定量分析，并给出结果数据同时生成报表。 3.具备诊断信息录入功能，并将诊断结果保存录入数据库。 4.可进行数据的导入导出以及批量分析的功能。 5.可对内、妇、儿等病域进行中医诊疗，病、证、症结合，理、法、方、药俱备，准确性高，内容规范。 |  |
| 19 | 中医舌象仪 | 1套 | 1.可进行自动对焦拍摄,图像清晰，完全实现舌象采集自动化，对舌体图像的颜色、纹理、轮廓进行特征提取，并可将这些特征值与数据库中的特征值进行比对，给出舌象分析结果。 2.可以分析舌质颜色、舌苔颜色、舌形状、舌态。 |  |
| 20 | 中医脉象仪 | 1套 | 1.可进行无创性脉象检测。 2.可根据需要安放在扰动脉寸、关、尺任何一部分侧脉象仪信息。 3.可自动判读脉象的位、数、形、势，识别脉图特征参数，并以多逻辑判断模式确定脉名。 4.能以脉诊测为线索，经人机对话询问病人的症状，作出初步的中医八纲和脏腑辩证结论。 |  |
| 21 | 舌苔模型 | 1套 | 1.可展示正常舌苔及各种疾病在舌苔上的病态变化。 |  |
| 22 | 乳腺检查模型 | 1套 | 1.可进行乳腺检查技能操作。 |  |
| 23 | 高级妇科综合检查训练模型 | 1套 | 1.可进行正常和多种异常子宫触诊、妇科双合诊和三合诊的检查、阴道窥器和阴道镜的检查。 2.可进行肉眼观察正常和各类异常病变宫颈。 3.可显示人体解剖结构示意图。 |  |
| 24 | 儿科常用体格指标测量模拟人 | 2套 | 1.可进行儿童体重、身长、头围、前囟、牙齿、体格发育指标的测量。 |  |
| 25 | 输液模型 | 2套 | 1.可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等训练。 2.可进行三角肌部位的肌肉注射。 3.进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 4.同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 5.血管和皮肤可更换。 |  |
| 26 | 洗胃模型 | 1套 | 1.可使用胃管洗胃法、电动吸引器洗胃法、洗胃机洗胃法等多种方法模拟洗胃操作训练。 2.可进行经口或鼻胃管置入。 3.进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查操作。 |  |
| 27 | 四肢骨折固定高仿真训练模型 | 2套 | 1.可模拟四肢闭合式骨折创伤。 2.可使学生了解熟悉骨折的症状体征，并进行急救外固定训练。 3.可进行创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作。 |  |
| 28 | 开放性伤口止血包扎仿真标准化病人 | 2套 | 1.具有胸腔、腹腔解剖重要器官结构。 2.四肢关节可弯曲、旋转、上下活动 3.可进行消毒、清洗、换药、止血、包扎。 |  |
| 29 | 高智能数字化成人综合急救技能训练系统 | 1套 | 1.解剖结构精确，解剖标志明显。 2.可实现自主呼吸、呼吸时胸部有起伏，鼻翼可感知气流。可设置各种呼吸模式、可接驳各种品牌真实的临床用呼吸机、真实的心电监护仪、真实的除颤起搏监护仪等医疗设备。 3.双眼具有真实的对光反射功能，瞳孔随光线强弱可自动调节。 4.各项动脉脉搏可根据实际需要进行搏动强弱调节、可设置不同强度的脉搏。 5.可进行各种气道管理的插管，插管时可以实时评估出插管的位置。 6.可进行多种技能的操作练习，如鼻饲、洗胃、吸痰、导尿、灌肠、心包穿刺、胸腔穿刺、腹腔穿刺等，并能对各项操作做出相应的生理反应。可进行消毒、清洗、换药、止血、包扎等多种创伤评估与练习。 7.模型关节灵活、可自由摆放体位，能够实现坐位、侧位、俯卧位、仰位等体位。 8.可模拟循环系统、呼吸系统、内分泌系统、消化系统、神经系统等各系统病例。 9.可表现呼吸内科、心内科、消化内科、肾内科、神经内科及代谢系统的常见多发及罕见病，模拟人可以对治疗给予相应的病理生理反应。 10.可自行编辑病例，供治疗和护理使用。 11.进行心肺复苏的训练操作和考核，训练时操作错误有提示，复苏成功后，模拟人可恢复自主呼吸和动脉搏动，瞳孔由散大恢复正常。 12.腹腔皮肤可打开，腹部皮肤可方便更换。 13.可与任何品牌真实急救设备相连接进行除颤、起搏，并监测相应的病理生理变化。 14.可以采集医院手术室内常见的医疗设备信号，如术野摄像机、各类腹腔镜、胸腔镜、监护仪等设备。 15.可对教学、训练过程自动进行录制。 16.可兼容OSCE考试系统，自主训练评估考核系统，可实现流程考核数据的交换。 |  |
| 30 | 心肺复苏模拟人 | 2具 | 1.解剖特征明显，形态逼真。符合最新国际执行标准。 2.可模拟整个急救操作流程，可监测用户取出口中异物、判断意识、触摸脉搏以及CPR操作过程，模拟人复苏成功瞳孔由散大自动变为正常。 3.气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管。 4.训练过程中，可同步显示按压、吹气、循环次数并可显示学生的操作过程。 5.有错误提示，包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气多次、吹气少次等。 6.颈动脉有博动、有呼吸音，按压时可同步产生动脉搏动。 7.可实现对学生的操作训练和考核。 |  |
| 31 | 心电图机 | 1台 | 1.ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集。 2.可通过A4纸打印12道心电波形和报告。 3.可进行教学示范。 |  |
| 32 | 真实电除颤仪 | 1套 | 1.为电除颤仪标准配置，具备手动除颤、自动体外除颤（AED）等功能。 2.产品符合除颤国际专用安全标准。 |  |
| 33 | 临床模拟电除颤仪 | 2套 | 1.可模拟除颤、起搏功能、心电监护功能。 |  |
| 34 | 胸腔穿刺模型 | 1套 | 1.模型具有胸、腹部和背部的局部解剖结构特征，标志清晰,形态逼真。 2.体表标志明显，可以触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙、腰椎。 3.可进行胸腔穿刺，具有多个穿刺部位。 4.当腰穿针穿过各层组织时，手感与真人接近，当穿刺成功后，有落空感，可以收集模拟脑脊液。 |  |
| 35 | 腰椎穿刺模型 | 1套 | 1.模型具有明显的体表标志 便于触摸辨认。 2.可进行腰椎穿刺。 3.进针时有阻滞感，一旦注入相关部位，会有落空感同时有模拟脑脊液流出。 |  |
| 36 | 骨髓穿刺模型 | 1套 | 1.解剖标志准确，可明显触知，便于穿刺定位。 2.可进行骨髓穿刺。 3.刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取模拟骨髓。 |  |
| 37 | 腹腔穿刺模型 | 1套 | 1.解剖标志准确，可明显触知，便于穿刺定位。 2.可方便固定和改变体位。 3.可进行腹腔穿刺，穿刺成功时有明显落空感，并能够抽出模拟腹腔积水。 4.可进行无菌操作流程练习。 5.可以设置考核模式和训练模式，其中训练模式操作错误时有详细提示引导学生进行练习。 |  |
| 38 | 体格检查模型 | 1套 | 1.可进行心肺和腹部听诊，听诊体征接近真实，并支持鉴别对比。 2.可进行腹部触诊，有压痛和反跳痛，触及痛点时模拟人可做出相应的体征反应。 3.可进行乳房触诊，可区别比较乳腺常见肿瘤、淋巴结、小叶增生等肿块的大小、位置等。 |  |
| 39 | 脓肿切开引流模型 | 2套 | 1.可进行脓肿切开，切开后可观察窦道以及脓液。 2.可进行术后伤口处理的练习。 |  |
| 40 | 灌肠模型 | 2套 | 1.模拟人解剖结构准确。 2.可显示标准的灌肠体位。 3.可以注射甘油进行灌肠。 4.腹壁可打开，结构便于拆装、清洗。 |  |
| 41 | 胰岛素注射模型 | 2套 | 1.可进行胰岛素药物练习。 2.可支持使用不同规格的注射器进行练习。 |  |
| 42 | 导尿模型 | 2套（男女各1套） | 1.解剖结构和位置准确，接近真人。 2.可进行导尿练习，当导尿管进入膀胱时，模拟尿液会从导尿管口流出。 |  |
| 43 | 鼻饲管、胃管插管模型 | 1套 | 1.解剖结构准确。 2.可以直接观看到胸腔内脏器结构及胃内洗胃过程。可检验操作是否正确。 3.可模拟多种洗胃操作训练，如胃管洗胃法、电动吸引器洗胃法、洗胃机洗胃法等。 4.可经口或鼻胃管置入进行鼻饲、洗胃、止血、胃镜检查操作等，操作正确时，可抽出模拟胃液。 5.可经口或鼻进行气管插管。 6.可模拟牙关紧闭。 7.可以对学生进行训练和考核，训练时操作错误有详细提示引导学生进行练习。 |  |
| 44 | 术前无菌操作训练模型 | 1套 | 1.体表标志精确，外观真实。 2.可进行消毒、铺巾操作训练。 |  |
| 45 | 直肠指检模型 | 1套 | 1.可进行正常和各种异常直肠的检查训练。 |  |
| 46 | 拆线换药模拟人 | 1套 | 1.具有多个标准手术切口，可以用于练习和提高各种伤口的清洗、换药、包扎等。 |  |
| 47 | 高级外科基本技能训练工具箱 | 2套 | 1.模型可以反复进行数百次缝合练习。 2.可练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。 3.配套有常用缝合器械。 |  |
| 48 | 外科综合技能训练组合模型 | 2套 | 1.可进行多部位（上下肢、躯干等）外科综合技能训练，如清创、缝合、打结等。 |  |
| 49 | 高级动脉穿刺手臂模型 | 2套 | 1.可进行手臂主要分布桡动脉与尺动脉血管系统穿刺。 2.可模拟动脉压力和动脉搏动。 3.可模拟血液回流。 4.皮肤和血管可更换。 |  |
| 50 | 高级手臂静脉注射及穿刺模型 | 2套 | 1.可进行手臂静脉的注射、输液、抽血等穿刺训练。 2.进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 3.血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 4.血管和皮肤都可更换。 |  |
| 51 | 血压测量仿真手臂 | 2套 | 1.模型体表特征明显，解剖位置精确。 2.可用真实血压计及听诊器进行血压测量。 3.可以根据教学情况调整收缩压、舒张压和脉搏频率的数值。 |  |
| 52 | 高级婴儿护理模型 | 2套 | 1.婴儿头颈部、四肢自由活动。 2.可进行整体护理：洗澡、哺乳、衣物更换、尿片更换、伤口护理、造瘘口护理等。 3.可进行肌肉注射、皮下注射、导尿等操作。 |  |
| 53 | 多功能三岁儿童护理模拟人 | 2套 | 1.头颈部、四肢关节活动自如。 2.可进行儿童护理操作：全身包扎练习、洗浴、更衣、眼耳清洗滴药、口腔护理、指血采集等。 3.可进行吸痰、吸氧、导尿、肌肉注射、皮下注射等。 |  |
| 54 | （电子监测警示）臀部肌肉注射仿真模型 | 2套 | 1.模型模拟真实成人臀部结构。 2.解剖精确，皮肤质感逼真，进针痕迹不明显，同一部位可反复进行多次操作练习。 |  |
| 55 | 高级吸痰练习模型 | 2套 | 1.可经鼻、口插管进行吸痰练习。 2.可显示鼻腔口腔的解剖结构和颈部结构。 3.模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内以增强练习插管技巧的真实效果。 |  |
| 56 | 高级成人气管切开护理模型 | 2套 | 1.解剖结构精确。 2.可进行气管切开护理练习。 |  |
| 57 | 高级分娩综合技能训练模型 | 2套 | 1.分娩模型：能够演示难产分娩（胎位异常臀先露）和助产过程。可练习会阴护理技术。 2.胎儿模型：可以模拟胎儿正常和异常胎位的放置（头位和臀位等）。 3.宫颈变化模型：可演示宫颈口扩张大小、宫颈口变化程度及胎头与坐骨棘平面位置关系。 4.可使用双合诊检查子宫颈变化。 5.可用阴道窥器观察阴道和宫颈变化。 |  |
| 58 | 高级助产训练模型 | 2套 | 1.可模拟真实状态下保护会阴和助产操作动作。 2.可演示所有标准的正常分娩程序和助产动作（正常分娩演示分娩开始前、分娩时和出生时分娩过程和助产操作训练）。 3.可模拟先露胎头在产道内位置平面高低（模拟分娩开始前，坐骨棘平面以及宫口全开时胎头分娩出过程）。 4.胎儿关节灵活，可通过变换胎儿体位演示多种正常与异常的胎位分娩。 |  |
| 59 | 高级难产示教训练模型 | 2套 | 1.可演示异常分娩的各种情景。 2.可模拟保护会阴和助产训练操作。 3.可模拟胎儿正常和异常胎位的放置（头位或臀位等），可演示难产过程。 |  |
| 60 | 高级综合穿刺术技能训练模拟人 | 2套 | 1.模拟人骨性标志明显，与真正人体解剖位置一致，明显可触及，以便正确寻找穿刺点。 2.穿刺模块可以更换。 3.可取仰卧位，坐位，半坐位，右侧卧位 4.可进行胸腔穿刺、腹腔穿刺、骨髓穿刺、腰椎穿刺、心包穿刺、气胸穿刺、静脉穿刺、无菌操作术等练习。 |  |
| 61 | 高级成人气管插管操作模型 | 2套 | 1.解剖结构标准。 2.下颏和颈椎可活动，操作时感受逼真。 3.可进行经口腔气管内插管、经鼻腔气管内插管、胃和鼻饲导管的插入、氧气导管的插入等操作训练。 |  |
| 62 | 高级儿童心肺复苏模拟人 | 2套 | 1.可模拟标准气道开放，可模拟生命体征，可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。 2.按压错误时有提示。 3.符合最新国际标准。 4.可进行标准教学演示及考核，可模拟整个急救操作流程，包括意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸和清除口腔异物。 |  |
| 63 | 新生儿心肺复苏模型 | 2套 | 1.可模拟标准气道开放，可模拟生命体征，可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。 2.按压错误时有提示。 3.符合最新国际标准。 4.可进行标准教学演示及考核，可模拟整个急救操作流程，包括意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸和清除口腔异物。 |  |
| 64 | 阴道后穹窿穿刺模型 | 2套 | 1.解剖位置准确，皮肤手感逼真，病变组织真实。 2.模型内模块可注入模拟血液，模块可更换使用。 |  |
| 65 | 高级腹部触诊、分娩机转综合模型 | 2套 | 1.可练习孕妇腹部触诊检查四步手法。 2.可练习正常分娩、助产技巧以及会阴保护等综合技能。 3.可演示多种正常与异常的胎位分娩。 4.可演示衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程。 |  |
| 66 | 中心静脉穿刺置管模型 | 2套 | 1.模型具有主要静脉和动脉血管分布，可模拟颈动脉、股动脉的博动。 2.可进行颈内静脉、锁骨下静脉、股静脉的注射和抽血等穿刺训练。 |  |
| 67 | 高级透明刮宫模型 | 2套 | 1.内外部解剖结构正确，外形真实。 2.宫颈口可插入扩宫器、刮匙。 3.可在直观条件下模拟刮宫操作全过程。 4.配有模拟妊娠囊（胚胎组织碎片），可放入透明子宫内。 |  |
| 68 | 心包穿刺模型 | 2套 | 1.解剖位置精确，可明显感触。 2.可进行心包穿刺训练，穿刺针成功进入心包腔后，通过负压可见有模拟液体引出。 |  |
| 69 | 高级心电图模拟人 | 1套 | 1.可真实模拟人体心电信号，可与各种临床心电图机或心电监护仪通过导联线分别连接肢导联和胸导联相关部位。 2.解剖特征明显，外形真实。 3.可进行教学演示和考核操作。 |  |
| 70 | 腹腔镜训练模型 | 1套 | 1.可模拟人体腹腔，并通过相关腔镜器械，能够在监视器图像下进行腹腔镜手术技术训练。 |  |
| 71 | 表面血管结扎止血操作模型 | 2套 | 1.模型的皮肤、皮下组织接近真实。 2.可练习表面出血点常用的结扎止血外科基本操作。 3.可练习各种手法打结或器械打结方法。 |  |
| 72 | 清创缝合训练头部模型 | 2套 | 1.模型外形逼真、操作感真实、结构合理。 2.可进行常规局部清洗消毒，清创术后伤口缝合操作练习。 |  |
| 73 | 眼科缝合练习模型 | 2套 | 1.模型外形逼真、操作感真实、结构合理。 2.可进行常规局部清洗消毒, 清创术后进行伤口缝合练习。 |  |
| 74 | 胸腔闭式引流模型 | 2套 | 1.解剖结构准确，体表标志明显。 2.可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作练习。 3.可进行液气胸穿刺闭式引流练习和进行胸腔穿刺练习，穿刺成功可有模拟液体流出。 |  |

科教科

2020年1月15日