擦手吸水巾招标参数

1、 产品生产环境应符合十万级或万级净化车间要求，提供第三方检测报告；

2▲、白色产品应≥68g可提供为25cm*35cm和30cm*35cm单片1/4折叠的工艺；蓝色产品应≥68g，蓝色在经过压力蒸汽灭菌后不应掉色，并提供样品供医院测试。

3▲、产品按GB15979检测，菌落总数及其他致病菌应为0，提供第三方检测报告。

3、产品应符合GB/T16886对人体无刺激，提供第三方检测报告；

4▲、产品的PH值应为7.0，吸水率应大于450%，水溶性硫酸盐低于1000mg/kg、水溶性氯化物的含量低于200mg/kg、5、荧光亮度按GB/T7974-2002荧光亮度（白度，F）应不大于1%，提供第三方检测报告；

6、产品落絮率log10≤4.0，提供第三方检测报告；

7、样品：提供白色和蓝色，白色应提供1/4折叠产品。

锐器保护套招标参数

1、▲硅胶锐器保护套应为硅胶材质，耐高温，在经过压力蒸汽灭菌后析出液不应有颜色改变，PH值变化量＜1.3，蒸发残渣＜0.02mg/ml，并提供第三方检测报告。

1.1、管状锐器保护套应为管状并带有显影线，有透明带显影和黄色带显影两种。可提供多种型号，规格：1.5*3，2.4*4.6，4.5*7.2，6*8.2，7*10.2，长度可提供35mm、40mm、45mm或根据客户需求定制长度及至少10米为一卷的两种方式，并提供产品样品。

1.2、▲开口器保护套尺寸应与器械匹配度高，弹性好，一头为盲端，保护套上还应有≥3个透气孔，并应可提供6cm和7.4cm两种规格，并提供产品样品。

1.3、舌钳保护套应有良好的弹性，不易滑落的同时，在取下后不易豁口应提供样品在现场评估。

1.4、压舌板保护套应与器械匹配度高，弹性好，一头为盲端，保护套上还应有≥3个透气孔。

2、▲纸质锐器保护套应无荧光，在压力蒸汽灭菌后不变色，不破裂，厚度≥220g，可提供Y型、V型及小V型卡不同器械的产品，并提供样品。

追溯系统打印标签

1、规格为；77*50*600片/卷，带有指示剂。可根据需求定做所需规格。

2、采用优质pp合成纸，经压力蒸汽灭菌后保持较好的外观和性能表现，无气味不易断裂;

3、底胶不易脱落不留残胶，柔软有弹性;

4、使用普通混合基碳带即可，相比其他珠光膜等材料必须使用树脂

碳带相比，成本下降很多，且混合机碳带非常稳定易高温情况下

不易晕染;

5、内圈为塑料芯，耐磨不掉屑，相比纸芯降低临床风险也更加规范

和美观;

6、高温标签每卷采用防潮纸和热缩膜包装，便于保存;

7、低温标签每卷包装采用防潮纸和铝箔袋包装，避光储存性能稳定;

8、双层标签中间离芯纸为PET材料，低温灭菌避免过氧化氢吸附;

9、格拉辛底纸，韧性强不易断裂，丝滑易撕取;

10、具备安全评估报告及检测报告，并已在全国消毒类产品网上备案。

11、提供样品。

追溯打印碳带

- 规格为90mm*300m

- 碳带使用混合基材质，可耐高温≥134℃，确保高温灭菌后无融化现象；