| 序号 | 产品名称 | 单位 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B-D测试包 | 包 | 用于检测预真空压力蒸汽灭菌器空气排出效果。 |
| 2 | 外科器械润滑油 | 桶 | 1. 用于手工、超声清洗、自动喷淋及长龙清洗消毒器。 2. 水溶性润滑油。 |
| 3 | 医用纸塑包装材料 | 卷 | 适用于121℃、134℃压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌物品的包装。 |
| 4 | 蒸汽灭菌化学测试包 | 个 | 适用于121℃下排气压力蒸汽灭菌，或132℃预真空压力蒸汽灭菌器的负荷放行和灭菌质量批量监测。 |
| 5 | 综合挑战测试包 | 包 | 要求：30分钟出结果，配套我院3M品牌极速版生物培养阅读器。（型号：490H） |
| 6 | 医用颗粒物防护口罩 | 只 | 用于医疗保健环境中的颗粒物防护。 |
| 7 | 除锈剂 | 桶 | 用于医用不锈钢手术器械和诊疗器械等的除锈 。 |
| 8 | 电刀负极板 | 片 | 用于高频手术中，将电外科射频电流均匀的分布在整个负极板的导电表面上。 |
| 9 | 高强度外科胶带 | 卷 | 用于对创面敷料、绷带等提供持续粘贴力，以起到固定作用。 |
| 10 | 高压灭菌指示带 | 卷 | 用于下排气式和预真空式（包括脉动）压力蒸汽灭菌的包外化学监测 |
| 11 | 加压固定胶带 | 卷 | 对创面敷料、绷带等提供粘贴力，起固定作用。 |
| 12 | 胶带 | 卷 | 1.固定、捆扎、密封通用胶带，2.尺寸要求：19mm*50 |
| 13 | 胶带 | 个 | 固定、捆扎、密封通用胶带 |
| 14 | 润滑剂 | 桶 | 1. 用于手工、超声清洗、自动喷淋及长龙清洗消毒器。2. 水溶性润滑油。 |
| 15 | 透明敷料 | 张 | 1.用于导管和器械的固定，覆盖保护伤口；2.尺寸要求：10cm11.5cm |
| 16 | 透明敷料 | 张 | 1.用于导管和器械的固定，也可直接覆盖保护伤口。2.产品尺寸：6cm*7cm |
| 17 | 压力蒸汽灭菌包内指示卡 | 片 | 用于压力蒸汽灭菌锅包内灭菌质量的化学监测，可用于121℃或者132℃-134℃压力蒸汽灭菌锅。 |
| 18 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 盒 | 用于132℃-134℃预真空式压力蒸汽灭菌时，作为灭菌效果的化学监测。 |
| 19 | 医用防护面罩 | 个 | 防护效果应能有效阻隔病毒、细菌等微生物；透气性要好，确保医务人员正常呼吸；还需有良好的防雾性，避免影响视线。 |
| 20 | 医用胶带 | 卷 | 用于对创面敷料、绷带及管路等提供持续粘贴力，起固定作用。 |
| 21 | 医用无纺布包装材料 | 张 | 用于灭菌过程中包装医用敷料、手术器械托盘。 |
| 22 | 医用纸塑包装材料 | 卷 | 1.适用于121℃、134℃压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌物品的包装。 |
| 23 | 指示标签 | 片 | 用于下排气式和预真空式（包括脉动）压力蒸汽灭菌的包外化学监测；本胶带可使用于棉织物、无纺布、纸等多种包装材料。直接粘贴于包外，可直接观察变色情况，判断物品包是否通过灭菌处理。 |
| 24 | 指示标签(灭菌书写指示胶带) | 本 | 用于下排气式和预真空式（包括脉动）压力蒸汽灭菌的包外化学监测；本胶带可使用于棉织物、无纺布、纸等多种包装材料。直接粘贴于包外，可直接观察变色情况，判断物品包是否通过灭菌处理。 |
| 25 | 自我粘缠外科绷带 | 卷 | 用于夹板固定，头部，胸部等不规则部位包扎，烧伤及术后部位加压包扎。 |
| 26 | 皮肤清洗 | 瓶 | 用于人员进行手卫生、皮肤清洁和沐浴 。 |
| 27 | 一次性使用换药包(PICC\CVC) | 个 | 用于中心静脉导管的直管固定以及后期换药。 |