## Sheet1
五金材料需求清单
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
1 | 水箱出水阀 | 28cm；塑料材质 | 个 | 75 | 供应商填写 | 供应商填写
2 | 水箱进水阀 | 28cm；塑料材质 | 个 | 75 | 供应商填写 | 供应商填写
3 | 水箱按钮 | 塑料材质（直径5.8cm） | 个 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
4 | 淋浴座 | 塑料材质 | 个 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
5 | 高压管 | 防爆； 0.6m； 金属材质 | 根 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
6 | 高压管 | 防爆； 1.5m； 金属材质 | 根 | 75 | 供应商填写 | 供应商填写
7 | 高压管 | 防爆； 1m； 金属材质 | 根 | 90 | 供应商填写 | 供应商填写
8 | 淋浴喷头 | 塑料材质 | 个 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
9 | 淋浴管 | 防爆； 1m ； 金属材质 | 根 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
10 | 加长水龙头 | 不锈钢材质 | 个 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
11 | 水龙头 | 不锈钢材质 | 个 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
12 | 水龙头芯子 | 陶瓷金属 | 个 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
13 | 水龙头旋钮 | 金属材质 | 个 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
14 | 单把高弯龙头 | 不锈钢材质单咀 | 个 | 90 | 供应商填写 | 供应商填写
15 | 单把混盒阀 | 不锈钢材质/冷热 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
16 | 双把混盒阀 | 不锈钢材质/冷热 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
17 | 小便延时阀 | 不锈钢材质 | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
18 | 脚踏水龙头 | 不锈钢材质 | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
19 | 脚踏延时阀 | 不锈钢材质 | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
20 | 面盆下水器 | 不锈钢 | 个 | 60 | 供应商填写 | 供应商填写
21 | 感应水龙头 | 冷热/交直流 | 个 | 5 | 供应商填写 | 供应商填写
22 | 角阀 | 不锈钢材质 | 个 | 225 | 供应商填写 | 供应商填写
23 | 淋浴把手 | 不锈钢材质 | 个 | 75 | 供应商填写 | 供应商填写
24 | 5米疏通器 | 不锈钢 | 根 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
25 | 疏通器钢丝 | 不锈钢 | 根 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
26 | 四通延时阀 | 不锈钢材质出水；口径3.2cm | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
27 | PPR水管 | 2cm；1根≥3m | 根 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
28 | PPR水管 | 2.5cm；1根≥3m | 根 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
29 | PPR水管 | 3.2cm；1根≥3m | 根 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
30 | PPR水管 | 5cm；1根≥3m | 根 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
31 | PPR三通 | 2.5cm | 个 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
32 | PPR直接 | 2.5cm | 个 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
33 | PPR内丝直接 | 2.5cm | 个 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
34 | PPR闸阀 | 2cm 金属材质 | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
35 | PPR闸阀 | 2.5cm 金属材质 | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
36 | PPR闸阀 | 3.2cm 金属材质 | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
37 | PPR闸阀 | 5cm 金属材质 | 个 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
38 | pvc弯头 | 11cm； | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
39 | pvc管子 | 1根≥3m | 根 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
40 | Pvc三通 | 11cm； | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
41 | PVC水管 | 5cm | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
42 | PVC弯头 | 5cm | 个 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
43 | PVC直接 | 5cm | 个 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
44 | 立柱盆 | 80cm 陶瓷材质 | 个 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
45 | 立柱盆 | 60cm 陶瓷材质 | 个 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
46 | 木门锁体 | 适配门厚度: 3.5-5cm不锈钢 | 个 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
47 | 偏心锁 | 锁面直径：2.3cm 不锈钢 | 个 | 450 | 供应商填写 | 供应商填写
48 | 短直锁 | 锁面直径：2.3cm 不锈钢 | 个 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
49 | 长直锁 | 锁面直径：2.3cm 不锈钢 | 个 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
50 | 球形锁 | 适配门厚度: 3.5-4.5cm铜锁芯 把手不锈钢 | 个 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
51 | 防盗门锁 | 13*8.5*3.5cm 金属材质 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
52 | 防盗门把手锁体 | 18*11*4cm 金属材质 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
53 | 防盗门把手 | 20*3.5*2cm 金属材质 | 个 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
54 | 防盗门AB锁芯 | 6.5-7.5cm 铜材质 | 个 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
55 | 挂锁 | 3.8cm；金属材质 | 个 | 75 | 供应商填写 | 供应商填写
56 | 挂锁 | 6.3cm；金属材质 | 个 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
57 | 木门锁芯 | 7*2*1cm 铜材质 | 个 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
58 | 挂锁板扣 | 3.8cm挂锁配套 | 个 | 75 | 供应商填写 | 供应商填写
59 | 挂锁板扣 | 6.3cm挂锁配套 | 个 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
60 | 执手门锁 | 16*4*3cm金属材质 | 个 | 90 | 供应商填写 | 供应商填写
61 | 抽屉锁 | 开孔径1.9cm适用板厚1.5*2.2cm | 个 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
62 | 不锈钢拉手 | 孔距6.4cm | 个 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
63 | 不锈钢门栓 | 10cm | 个 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
64 | 不锈钢厕所合页 | 10*3.2*0.6cm | 个 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
65 | 不锈钢飞机合页 | 10*2*0.6cm | 个 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
66 | 钢板合页 | 10寸铬钒合金钢 | 个 | 90 | 供应商填写 | 供应商填写
67 | 瓷砖钻花 | 6cm黑钢材质 | 根 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
68 | 瓷砖钻花 | 8cm黑钢材质 | 根 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
69 | 不锈钢钻花 | 3.2cm 黑钢材质 | 根 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
70 | 不锈钢钻花 | 4.2cm黑钢材质 | 根 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
71 | 不锈钢钻花 | 5.2cm黑钢材质 | 根 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
72 | 不锈钢钻花 | 8cm黑钢材质 | 根 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
73 | 自攻螺丝 | 8cm金属材质 | 斤 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
74 | 自攻螺丝 | 6cm金属材质 | 斤 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
75 | 自攻螺丝 | 3cm金属材质 | 斤 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
76 | 自攻螺丝 | 1cm金属材质 | 斤 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
77 | 铁钉 | 3/5/8/10cm金属材质 | 斤 | 60 | 供应商填写 | 供应商填写
78 | 厕所门锁 | 孔距11cm | 个 | 90 | 供应商填写 | 供应商填写
79 | 手工锯条 | 黑钢材质 | 条 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
80 | 美工刀片 | 金属材质 | 盒 | 75 | 供应商填写 | 供应商填写
81 | 美工刀 | 金属材质 | 把 | 75 | 供应商填写 | 供应商填写
82 | 水泥钉 | 3/5/8/10cm；1盒≥400g | 盒 | 75 | 供应商填写 | 供应商填写
83 | 除锈剂 | 容量≥400ml | 瓶 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
84 | 木方 | 4.2*2.5cm | 米 | 225 | 供应商填写 | 供应商填写
85 | 万向轮 | 15cmPVC材质 | 个 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
86 | 万向轮 | 10cmPVC材质 | 个 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
87 | 502胶水 | 净含量≥15g | 瓶 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
88 | AB胶 | 净含量≥15g | 支 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
89 | 砂纸 | 20*30cm；100-200目 | 张 | 75 | 供应商填写 | 供应商填写
90 | 手磨沙轮刀片 | 黑钢材质 | 张 | 120 | 供应商填写 | 供应商填写
91 | 充电头灯 | LED；10-15w； 容量≥5000mah | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
92 | 圆头羊角锤 | 胶手柄；金属材质 | 把 | 7.5 | 供应商填写 | 供应商填写
93 | 下水胶管 | 塑料制品32接口80cm | 个 | 450 | 供应商填写 | 供应商填写
94 | 堵头 | 4分金属材质 | 个 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
95 | 铜内/外丝直接 | 4分纯铜 | 个 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
96 | 泡沫胶 | 2cm*5m；2mm厚 | 卷 | 75 | 供应商填写 | 供应商填写
97 | 尖嘴钳 | 金属材质 | 把 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
98 | 玻璃胶枪 | 金属材质 | 把 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
99 | 防锈喷漆 | 容量≥250ml；颜色可选 | 瓶 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
100 | 一字改刀(长) | 金属材质30-32cm;5X | 把 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
101 | 一字改刀（短） | 金属材质10-12cm;5X | 把 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
102 | 十字改刀（短） | 金属材质10-12cm;5X | 把 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
103 | 十字改刀（长） | 金属材质30-32cm;5X | 把 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
104 | 塑形防火泥 | 180-200g | 包 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
105 | 堵漏王 | 净含量≥2kg；缝胶泥 | 包 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
106 | 玻璃胶 | 净含量≥300ml；适用于序号98 | 瓶 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
107 | 生料带 | 长30m*宽1.9cm | 个 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
108 | 单钩挂钩 | 不锈钢材质； | 个 | 75 | 供应商填写 | 供应商填写
109 | 6钩挂钩 | 不锈钢材质； | 个 | 75 | 供应商填写 | 供应商填写
110 | 链子锁 | 长度≥1m；金属材质 | 根 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
111 | 排气扇 | 30cm*30cm金属材质 | 台 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
112 | 卷尺 | 5m/个；金属材质 | 个 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
113 | 橡胶手套 | 工业耐酸碱；长度50-55cm | 双 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
114 | 水管钳 | 铬钒合金钢 | 把 | 5 | 供应商填写 | 供应商填写
115 | 扎带 | 4mm*25cm 1包≥100根 塑料 颜色可选 | 包 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
116 | 云石胶 | 净含量≥900g | 桶 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
117 | 平口钳 | 8寸金属材质 | 把 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
118 | 三节滑轨 | 不锈钢26-27cm | 副 | 75 | 供应商填写 | 供应商填写
119 | 二节滑轨 | 不锈钢34-35cm | 副 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
120 | 电脑滑轨 | 不锈钢34-35cm | 副 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
121 | 不锈钢扶手 | 不锈钢，长度40cm（±1cm） | 个 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
122 | U型锁 | 26cm--36cm；金属 | 把 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
123 | 扳手 | 30cm铬钒合金钢材质 | 把 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
124 | 扳手 | 25cm铬钒合金钢材质 | 把 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
125 | 电笔 | 线路通断检测 | 支 | 10 | 供应商填写 | 供应商填写
126 | 插板 | 六位五孔；一键总控；3米线；10A/2500w；阻燃PC材质；3C认证（提供佐证材料）；大间距孔位；铜芯线3*1mm²；双挂扣设计 | 个 | 200 | 供应商填写 | 供应商填写
127 | 组合工具套装 | 48件套 | 套 | 1 | 供应商填写 | 供应商填写
128 | 扎带 | 5mm*35cm；1包≥100根 塑料 颜色可选 | 包 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
129 | 螺栓松动剂 | 环保型 | 瓶 | 3 | 供应商填写 | 供应商填写
130 | 剥线钳 | 8寸金属材质 | 把 | 9 | 供应商填写 | 供应商填写
131 | 铜芯护导线 | 2芯*4mm²，长度≥100m/圈 | 圈 | 5 | 供应商填写 | 供应商填写
132 | 铜芯护导线 | 2芯*1.5mm²，长度≥100m/圈 | 圈 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
133 | 铜芯护导线 | 2芯*2.5mm²，长度≥100m/圈 | 圈 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
134 | 阻燃铜芯线 | 1mm²，长度≥100m/圈 | 圈 | 3 | 供应商填写 | 供应商填写
135 | 阻燃铜芯线 | 1.5mm²，长度≥100m/圈 | 圈 | 3 | 供应商填写 | 供应商填写
136 | 阻燃铜芯线 | 2.5mm²，长度≥100m/圈 | 圈 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
137 | 阻燃铜芯线 | 4mm²，长度≥100m/圈 | 圈 | 23 | 供应商填写 | 供应商填写
138 | 阻燃铜芯线 | 6mm²，长度≥100m/圈 | 圈 | 9 | 供应商填写 | 供应商填写
139 | 阻然双色铜芯线 | 2.5mm²，长度≥100m/圈 | 圈 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
140 | 阻然铜芯线 | 10mm²，长度≥100m/圈 | 圈 | 5 | 供应商填写 | 供应商填写
141 | 铜鼻子 | 35mm²纯紫铜 | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
142 | 铜鼻子 | 16mm²纯紫铜 | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
143 | 铜鼻子 | 25mm²纯紫铜 | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
144 | LED洁净灯 | 120*30cm、白光；功率：65W | 套 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
145 | LED节能灯 | 螺口圆柱；6-10W； 白光 220V | 个 | 180 | 供应商填写 | 供应商填写
146 | LED灯泡 | 螺口；40w 白光 220V | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
147 | LED灯泡 | 螺口；65W 白光 220V | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
148 | LEDT8灯管 | 8-10w 60cm；白光 | 根 | 1500 | 供应商填写 | 供应商填写
149 | LEDT8灯管 | 16w 120cm；白光 | 根 | 1500 | 供应商填写 | 供应商填写
150 | T4节能支架灯 | 白光；8W | 套 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
151 | LED蝶形灯 | 螺口；45w 白光 220V | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
152 | LED蝶形灯 | 螺口；24w 白光 220V | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
153 | T5灯架灯 | 28w 白光 220V | 套 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
154 | 磨砂灯泡 | 螺口；30w 白光 220V | 个 | 60 | 供应商填写 | 供应商填写
155 | LED声控灯 | 螺口；7w 白光 220V | 个 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
156 | LED吸顶灯 | 18W 圆形 直径32cm 白光 220V | 套 | 60 | 供应商填写 | 供应商填写
157 | LED吸顶灯 | 24W 圆形 直径38cm 白光 220V | 套 | 60 | 供应商填写 | 供应商填写
158 | LED集成平面灯 | 32W 白光 30*60cm | 套 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
159 | 48wLED集成平面灯 | 48W 白光 60*60cm | 套 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
160 | LED面板灯 | 30*30cm 20W 金属材质 | 套 | 90 | 供应商填写 | 供应商填写
161 | 金卤灯镇流器 | GBz250z 250W 220V | 个 | 9 | 供应商填写 | 供应商填写
162 | LED驱动 | 180-265V,金属材质 | 个 | 9 | 供应商填写 | 供应商填写
163 | 金卤灯 | 250w 白光 220V | 个 | 18 | 供应商填写 | 供应商填写
164 | 触发器 | 电子CD-2a 220V 50HZ | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
165 | 电容 | 18uF土5% 250V | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
166 | 三向电表 | 80A 380v | 个 | 2 | 供应商填写 | 供应商填写
167 | 单相电表 | 220V ，单相 | 个 | 5 | 供应商填写 | 供应商填写
168 | 日光灯头子 | T8 | 个 | 450 | 供应商填写 | 供应商填写
169 | 日光灯头子 | T8带线 | 根 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
170 | LED防水电源开关 | 12V 350W/33A | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
171 | 118插件 | 10A PC材质 | 个 | 450 | 供应商填写 | 供应商填写
172 | 118开关 | 10A PC材质 | 个 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
173 | 明装灯头 | 86型 10A PC材质 | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
174 | 明装10孔插座 | 10A PC材质 | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
175 | 明装五孔插座 | 86型 10A PC材质 | 个 | 75 | 供应商填写 | 供应商填写
176 | 明装单开面板 | 86型 10A PC材质 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
177 | 明装两开面板 | 86型 10A 单控 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
178 | 暗五孔插座 | 86型 10A PC材质 | 个 | 225 | 供应商填写 | 供应商填写
179 | 地面插座 | 五孔 快起型 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
180 | 86暗装插座 | 86暗装,三孔16A | 个 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
181 | 86明装插座 | 86明装，三孔、16A | 个 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
182 | T8LED支架灯 | 长度120cm、白光、功率：15W | 套 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
183 | 暗单开面板开关 | 86型 单控 10A 暗单开 PC材质 | 个 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
184 | 暗双开面板开关 | 86型 单控 10A 暗 双开 PC材质 | 个 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
185 | 暗三开面板开关 | 86型单控 10A 暗 三开 PC材质 | 个 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
186 | 插座件 | 16A 5孔 适用于市面大部分盘型 | 个 | 75 | 供应商填写 | 供应商填写
187 | 单极空气开关 | 1P 20A 过载保护/短路保护 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
188 | 单极空气开关 | 1P 25A 过载保护/短路保护 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
189 | 单极空气开关 | 1P 32A 过载保护/短路保护 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
190 | 单极空气开关 | 1P 40A 过载保护/短路保护 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
191 | 单极空气开关 | 1P 63A 过载保护/短路保护 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
192 | 两极空气开关 | 2P 20A 过载保护/短路保护 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
193 | 两极空气开关 | 2P 25A 过载保护/短路保护 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
194 | 两极空气开关 | 2P 32A 过载保护/短路保护 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
195 | 两极空气开关 | 2P 40A 过载保护/短路保护 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
196 | 两极空气开关 | 2P 63A 过载保护/短路保护 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
197 | 三极空气开关 | 3P 40A 过载保护/短路保护 | 个 | 23 | 供应商填写 | 供应商填写
198 | 三极空气开关 | 3P 63A 过载保护/短路保护 | 个 | 23 | 供应商填写 | 供应商填写
199 | 三极空气开关 | 3P 100A 过载保护/短路保护 | 个 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
200 | 三极空气开关 | 3P 125A 过载保护/短路保护 | 个 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
201 | 剩余电流动作断路器 | 1P+N 20A 过载保护/短路保护 | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
202 | 剩余电流动作断路器 | 1P+N 25A 过载保护/短路保护 | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
203 | 剩余电流动作断路器 | 1P+N 32A 过载保护/短路保护 | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
204 | 剩余电流动作断路器 | 1P+N 40A 过载保护/短路保护 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
205 | 剩余电流动作断路器 | 1P+N 63A 过载保护/短路保护 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
206 | 两极剩余电流动作断路器 | 2P 32A 过载保护/短路保护 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
207 | 两极剩余电流动作断路器 | 2P 63A 过载保护/短路保护 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
208 | 塑壳三极空气开关 | 3P 160A 塑壳 过载保护/短路保护 | 个 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
209 | 塑壳三极空气开关 | 3P 250A 塑壳 过载保护/短路保护 | 个 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
210 | 塑壳三极空气开关 | 3P 100A 塑壳过载保护/短路保护 | 个 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
211 | LED集成吊顶带换气扇 | 55W 30*30cm | 套 | 90 | 供应商填写 | 供应商填写
212 | 手提充电应急灯 | LED 200w 容量≥5000mah | 个 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
213 | 不锈钢槽板 | 5cm*2cm金属材质 | 根 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
214 | 配电箱 | 40*60cm 金属材质包括零排、地排 | 套 | 3 | 供应商填写 | 供应商填写
215 | 配电箱 | 60*80cm 金属材质包括零排、地排 | 套 | 3 | 供应商填写 | 供应商填写
216 | 空气开关专用卡条 | 金属材质 | 根 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
217 | 线盘 | 带4*2平方毫米铜芯电缆线30m | 个 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
218 | 电工工具包 | 帆布材质 | 个 | 3 | 供应商填写 | 供应商填写
219 | 两极插头 | 10A 220V 塑料材质 | 个 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
220 | 三极插头 | 10 A220V 塑料材质 | 个 | 45 | 供应商填写 | 供应商填写
221 | 三极插头 | 16A 220V 塑料材质 | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
222 | 时控开关 | 220V KG316T | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
223 | 30倍电流互感器 | / | 个 | 5 | 供应商填写 | 供应商填写
224 | 40倍电流互感器 | / | 个 | 5 | 供应商填写 | 供应商填写
225 | 50倍电流互感器 | / | 个 | 5 | 供应商填写 | 供应商填写
226 | 80倍电流互感器 | / | 个 | 5 | 供应商填写 | 供应商填写
227 | 线管 | 3分；直径1.6cm pvc材质、长度3.8-4m | 根 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
228 | 线管 | 4分；直径2cm pvc材质、长度3.8-4m | 根 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
229 | 线管 | 6分；直径2.5cm pvc材质、长度3.8-4m | 根 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
230 | 弯头 | 3分；1.6cm；pvc材质 | 个 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
231 | 弯头 | 4分；2cm；pvc材质 | 个 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
232 | 弯头 | 6分；2.5cm；pvc材质 | 个 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
233 | 直接头 | 3分；1.6cm；pvc材质 | 个 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
234 | 直接头 | 4分；2cm；pvc材质 | 个 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
235 | 直接头 | 6分；2.5cm；pvc材质 | 个 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
236 | 三通 | 3分；1.6cm；pvc材质 | 个 | 225 | 供应商填写 | 供应商填写
237 | 三通 | 4分；2cm；pvc材质 | 个 | 225 | 供应商填写 | 供应商填写
238 | 三通 | 6分；2.5cm；pvc材质 | 个 | 225 | 供应商填写 | 供应商填写
239 | 波纹管 | 3分；1.6cm pvc材质 1圈≥50m | 圈 | 9 | 供应商填写 | 供应商填写
240 | 波纹管 | 4分；2cm pvc材质 1圈≥50m | 圈 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
241 | 波纹管 | 6分；2.5cm pvc材质 1圈≥50m | 圈 | 12 | 供应商填写 | 供应商填写
242 | 小槽板 | 2*2.4cm pvc材质、长度3.8-4m | 匹 | 22.5 | 供应商填写 | 供应商填写
243 | 大槽板 | 5*2.4cm PVC材质、长度3.8-4m | 匹 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
244 | 热缩管 | 直径0.4cm；1圈≥100m | 圈 | 2 | 供应商填写 | 供应商填写
245 | 热缩管 | 直径0.2cm；1圈≥100m | 圈 | 2 | 供应商填写 | 供应商填写
246 | 热缩管 | 直径0.6cm；1圈≥100m | 圈 | 2 | 供应商填写 | 供应商填写
247 | 保险管 | 0.5*2cm 2A 1盒≥100颗 | 盒 | 3 | 供应商填写 | 供应商填写
248 | 线卡 | 3分；塑料 1袋≥50个 | 袋 | 23 | 供应商填写 | 供应商填写
249 | 线卡 | 4分；塑料 1袋≥50个 | 袋 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
250 | 线卡 | 6分；塑料 1袋≥50个 | 袋 | 23 | 供应商填写 | 供应商填写
251 | 电线卡 | 扁10；1盒≥100个 | 盒 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
252 | 胶膨胀管 | 8mm ；1盒≥500个 | 盒 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
253 | 暗盒修复器 | 金属材质 | 对 | 450 | 供应商填写 | 供应商填写
254 | 绝缘胶布 | 宽度18mm；1圈 ≥14m | 圈 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
255 | 电吹风 | 2100w | 个 | 2 | 供应商填写 | 供应商填写
256 | 彩条布 | 塑料材质；4*10m | 张 | 3 | 供应商填写 | 供应商填写
257 | 绝缘手套 | 橡胶材质；耐高压10kv；通用款 | 双 | 9 | 供应商填写 | 供应商填写
258 | 绝缘靴 | 橡胶材质；耐高压10kv；尺寸按需配送 | 双 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
259 | LED超薄模组 | 一拖四灯带48W | 套 | 23 | 供应商填写 | 供应商填写
260 | LED灯片 | 配件，23.5X23.5cm、白光，带驱动 | 套 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
261 | 绝缘胶垫 | 宽1m；厚度5mm、橡胶 | 米 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
262 | LED筒灯 | 白光3W；开孔尺寸按需供货 | 套 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
263 | LED筒灯 | 白光6W；开孔尺寸按需供货 | 套 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
264 | LED筒灯 | 白光8W；开孔尺寸按需供货 | 套 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
265 | LED筒灯 | 白光10W；开孔尺寸按需供货 | 套 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
266 | 万用表 | 指针式 | 个 | 1 | 供应商填写 | 供应商填写
267 | 多功能锂电钻工具箱 | 大功率、可正反转、无极变速、配件不少于 （万向软轴、10个同规格批头、4-12mm内六角套筒、4、5、6mm麻花钻头、批头连接杆、一十字批头、6mm万能冲击钻头) | 套 | 1 | 供应商填写 | 供应商填写
268 | 电锤 | 2826型、220V、800W | 套 | 1 | 供应商填写 | 供应商填写
269 | 电烙铁 | 80W | 个 | 1 | 供应商填写 | 供应商填写
270 | 内六角扳手套装 | 9件套；球头长款；钢材质 | 套 | 1 | 供应商填写 | 供应商填写
271 | 安全帽 | ABS材质；通用款 | 个 | 8 | 供应商填写 | 供应商填写
272 | 高压胶布 | 耐高压10kv；丁基橡胶材质 ；1卷≥5m；宽度2.5cm； | 卷 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
273 | 浴霸开关 | 86暗装，五键 | 个 | 5 | 供应商填写 | 供应商填写
274 | 线手套 | 白色、棉纱材质； | 双 | 150 | 供应商填写 | 供应商填写
275 | 铁丝 | 直径0.6mm；长度≥15m | 圈 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
276 | 铁丝 | 直径0.9mm；长度≥55m | 圈 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
277 | 铁丝 | 直径1.6mm；长度≥25m | 圈 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
278 | LED吸顶灯灯芯 | 圆形、220V、18W、白光、自带磁铁 | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
279 | LED吸顶灯灯芯 | 圆形、220V、24W、白光、自带磁铁 | 个 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
280 | LED吸顶灯灯芯 | 圆形、220V、36W、白光、自带磁铁 | 个 | 15 | 供应商填写 | 供应商填写
281 | T5支架灯 | 长度35cm；功率：5w | 个 | 200 | 供应商填写 | 供应商填写
282 | 排气扇 | 40*40cm；金属材质 | 台 | 10 | 供应商填写 | 供应商填写
说明： 一、资质要求 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件； 二、商务要求 1、交货时间及方式：分批配送，根据医院实际需求供货。 2、交货地点：达州市中西医结合医院院内指定库房。 3、付款方式：根据双方签字确认实际数量按月结算，达到付款条件起60个工作日内支付。 三、服务要求 7*24小时响应医院需求。 四、质量要求 供货商必须保证产品质量，符合行业质量标准和国家规定,非人为损坏，质保一年。