## 需求清单
吸水纸等产品需求清单
序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 平均年用量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 吸水纸 | 1、规格：25cm*35cm、厚度：≥68g/㎡、颜色：白色、蓝色 2、擦手/吸水巾生产环境应符合十万级或万级净化车间要求，提供带有CMA标识的第三方检测报告； 3、产品应清洁无黑点、黑斑及其他瑕疵物，折叠分切设备上应具备在线检测能力，并提供生产现场带有公司LOGO照片为佐证。 4、擦手/吸水巾为含有木浆的无纺布材质，尺寸：25cm*35cm（接受正偏差5%以内），产品应采用1/4折叠，每100片/袋，厚度及尺寸应标识于外包装及最小包装上，提供产品外箱及小包装照片为佐证。 5、白色灭菌后不应发黄，蓝色经过压力蒸汽灭菌后应不掉色，并提供样品试用/经过灭菌后体现不掉色，不发黄的图片。 6、擦手/吸水巾应符合GB/T16886对人体无刺激，提供带有CMA标识的第三方检测报告； 7、擦手/吸水巾应适用于压力蒸汽灭菌，不影响灭菌因子穿透，提供带有CMA标识的第三方检测报告； 8、擦手/吸水巾PH值应为7.0-7.5，液体吸收量应大于450%，提供带有CMA标识的第三方检测报告； 9、擦手/吸水巾的水溶性硫酸盐低于600mg/kg、水溶性氯化物的含量低于110mg/kg、荧光亮度按GB/T7974-2002荧光亮度（白度，F）应不大于1%，提供带有CMA标识的第三方检测报告； 10、现场需提供样品，确保使用需求。 | 片 | 70000 | 供应商填写 | 供应商填写
2 | 压力蒸汽灭菌指示标签（卷型） | 1、规格为；77mm*50mm*600片/卷，生产企业具备消毒产品生产企业卫生许可证。 2、标签为双层，且标签中带有三条平行的黄色指示剂，灭菌后变成深棕色或黑色，起到标示作用。 3.背胶耐高温、高压，棉布上不残胶，无纺布上不起翘，标签边缘不出现溢胶，背胶粘性牢固可靠，灭菌后不脱落； 4、使用普通混合基碳带即可，相比其他珠光膜等材料必须使用树脂碳带相比，成本下降很多，且混合基碳带非常稳定不易在高温情况下晕染; 5、 压力蒸汽灭菌后不变形，不影响二维码识别； 6、高温标签每卷采用防潮纸和热缩膜包装，便于保存; 7、双层标签中间离芯纸为PET材料； 8、具备安全评估报告及检测报告，并已在全国消毒类产品网上备案。 9、现场需提供样品，确保使用需求。 | 卷 | 600 | 供应商填写 | 供应商填写
3 | 追溯打印碳带 | 1、规格为90mm*300m； 2，碳带使用混合基材质，可耐高温≥134℃，确保高温灭菌后无融化现象； | 卷 | 120 | 供应商填写 | 供应商填写
4 | 锐器保护套 | 1、硅胶锐器保护套应为硅胶材质，耐高温，在经过压力蒸汽灭菌后析出液不应有颜色改变，PH值变化量＜1.3，蒸发残渣＜0.02mg/ml，并提供第三方检测报告。 2、管状锐器保护套应为管状并带有显影线，有透明带显影和黄色带显影两种。可提供多种型号，规格：1.5mm*3mm。可根据客户需求定制长度及至少10米为一卷的两种方式，并提供产品样品。 | 个 | 1000 | 供应商填写 | 供应商填写
5 | 器械保护套 | 1、硅胶锐器保护套应为硅胶材质，耐高温，在经过压力蒸汽灭菌后析出液不应有颜色改变，PH值变化量＜1.3，蒸发残渣＜0.02mg/ml，并提供第三方检测报告。 1.1、管状锐器保护套应为管状并带有显影线，有透明带显影和黄色带显影两种。可提供多种型号，规格：2.4mm*4.6mm。可根据客户需求定制长度及至少10米为一卷的两种方式，并提供产品样品。 | 个 | 1000 | 供应商填写 | 供应商填写
6 | 器械保护套 | 1、硅胶锐器保护套应为硅胶材质，耐高温，在经过压力蒸汽灭菌后析出液不应有颜色改变，PH值变化量＜1.3，蒸发残渣＜0.02mg/ml，并提供第三方检测报告。 1.1、管状锐器保护套应为管状并带有显影线，有透明带显影和黄色带显影两种。可提供多种型号，规格：4mm*6.2mm。可根据客户需求定制长度及至少10米为一卷的两种方式，并提供产品样品。 | 个 | 1000 | 供应商填写 | 供应商填写
7 | 毛刷 | 1、产品外观应清洁，边缘无毛刺，刷毛长度均匀，不易脱落，独立包装，包装上应有尺寸标识，生产厂家信息； 2、320mm或350mm长度管腔刷的不同尺寸可提供；现场应提供样品，确保使用需求。 3、清洗刷不锈钢部分均应为304不锈钢，刷毛为尼龙毛； | 根 | 200 | 供应商填写 | 供应商填写
8 | 防水罩袍 | 1、本产品适用于医院消毒供应中心、内镜室、手术室等器械清洗处理的科室可有效阻隔水、血液及其他污染物的渗透。如发现防水罩袍出现破损，请及时更换。 2、使用时请将防水面朝外;使用后，应将防水面(污染面)朝外折叠放置; 3、使用后应及时清洗、消毒并晾干; 4、可选用含氯消毒剂进行消毒; 5、不可放入灭菌器中进行高压灭菌; 6、选用优质防水面料，具有良好防水效果，清洗时阻隔污染水与工作人员接触;双面设计，单面防水给予工作人员全面防护;同时具有良好的透气性能，穿着舒适。 7、均码，有夏、冬款可选，多种颜色可选，便于科室的颜色管理。 8、防静电设计，减少污染物的主动吸附。完全符合感染控制的要求。 | 件 | 30 | 供应商填写 | 供应商填写
9 | 开口器保护套 | 开口器保护套尺寸应与器械匹配度高，弹性好，一头为盲端，保护套上还应有≥3个透气孔，并提供产品样品。 | 米 | 200 | 供应商填写 | 供应商填写
10 | 舌钳保护套 | 舌钳保护套应有良好的弹性，不易滑落的同时，在取下后不易豁口，提供样品在现场评估。 | 个 | 400 | 供应商填写 | 供应商填写
11 | 热敏打印纸 | 规格：57*80cm；配套用于新华牌灭菌器，现场需提供样品，确保使用需求。 | 个 | 100 | 供应商填写 | 供应商填写
一、资质要求 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件； 二、其他要求： 1、交货时间及方式：分批配送，根据医院实际需求供货。 2、交货地点：达州市中西医结合医院院内指定库房。 3、付款方式：根据双方签字确认实际数量按月结算，达到付款条件起60个工作日内支付。 4、根据医院要求，提供塑料袋免费的印字服务。 5、7*24小时响应医院需求。 6、供货商必须保证产品质量，符合行业质量标准和国家规定。