| 序号 | 产品名称 | 单位 | 预计数量 | 控制单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱出水阀 | 个 | 75 | 27 | 2025 |  |
| 2 | 水箱进水阀 | 个 | 75 | 22 | 1650 |  |
| 3 | 水箱按钮 | 个 | 300 | 12 | 3600 | 提供样品 |
| 4 | 淋浴座 | 个 | 45 | 3 | 135 |  |
| 5 | 高压管 | 根 | 300 | 8 | 2400 |  |
| 6 | 高压管 | 根 | 75 | 18 | 1350 |  |
| 7 | 高压管 | 根 | 90 | 12 | 1080 | 提供样品 |
| 8 | 淋浴喷头 | 个 | 300 | 11 | 3300 |  |
| 9 | 淋浴管 | 根 | 300 | 14 | 4200 | 提供样品 |
| 10 | 加长水龙头 | 个 | 45 | 22 | 990 |  |
| 11 | 水龙头 | 个 | 45 | 20 | 900 |  |
| 12 | 水龙头芯子 | 个 | 300 | 6 | 1800 |  |
| 13 | 水龙头旋钮 | 个 | 300 | 5 | 1500 |  |
| 14 | 单把高弯龙头 | 个 | 90 | 38 | 3420 |  |
| 15 | 单把混盒阀 | 个 | 15 | 83 | 1245 |  |
| 16 | 双把混盒阀 | 个 | 15 | 129 | 1935 |  |
| 17 | 小便延时阀 | 个 | 30 | 35 | 1050 |  |
| 18 | 脚踏水龙头 | 个 | 30 | 102 | 3060 |  |
| 19 | 脚踏延时阀 | 个 | 30 | 99 | 2970 |  |
| 20 | 面盆下水器 | 个 | 60 | 22 | 1320 |  |
| 21 | 感应水龙头 | 个 | 5 | 198 | 990 |  |
| 22 | 角阀 | 个 | 225 | 16 | 3600 | 提供样品 |
| 23 | 淋浴把手 | 个 | 75 | 12 | 900 |  |
| 24 | 5米疏通器 | 根 | 8 | 24 | 192 |  |
| 25 | 疏通器钢丝 | 根 | 8 | 15 | 120 |  |
| 26 | 四通延时阀 | 个 | 30 | 83 | 2490 |  |
| 27 | PPR水管 | 根 | 15 | 12 | 180 |  |
| 28 | PPR水管 | 根 | 30 | 19 | 570 |  |
| 29 | PPR水管 | 根 | 8 | 30 | 240 |  |
| 30 | PPR水管 | 根 | 8 | 76.5 | 612 |  |
| 31 | PPR三通 | 个 | 45 | 1 | 45 |  |
| 32 | PPR直接 | 个 | 45 | 0.73 | 32.85 |  |
| 33 | PPR内丝直接 | 个 | 45 | 5 | 225 |  |
| 34 | PPR闸阀 | 个 | 30 | 19 | 570 |  |
| 35 | PPR闸阀 | 个 | 30 | 26 | 780 |  |
| 36 | PPR闸阀 | 个 | 30 | 35 | 1050 |  |
| 37 | PPR闸阀 | 个 | 8 | 81 | 648 |  |
| 38 | pvc弯头 | 个 | 30 | 4 | 120 |  |
| 39 | pvc管子 | 根 | 15 | 42 | 630 |  |
| 40 | Pvc三通 | 个 | 30 | 6 | 180 |  |
| 41 | PVC水管 | 个 | 15 | 18 | 270 |  |
| 42 | PVC弯头 | 个 | 45 | 1 | 45 |  |
| 43 | PVC直接 | 个 | 45 | 1 | 45 |  |
| 44 | 立柱盆 | 个 | 8 | 95 | 760 |  |
| 45 | 立柱盆 | 个 | 8 | 80 | 640 |  |
| 46 | 木门锁体 | 个 | 300 | 22 | 6600 | 提供样品 |
| 47 | 偏心锁 | 个 | 450 | 4 | 1800 |  |
| 48 | 短直锁 | 个 | 300 | 4 | 1200 |  |
| 49 | 长直锁 | 个 | 300 | 4 | 1200 |  |
| 50 | 球形锁 | 个 | 150 | 22 | 3300 |  |
| 51 | 防盗门锁 | 个 | 15 | 31 | 465 |  |
| 52 | 防盗门把手锁体 | 个 | 15 | 60 | 900 |  |
| 53 | 防盗门把手 | 个 | 8 | 33 | 264 |  |
| 54 | 防盗门AB锁芯 | 个 | 150 | 22 | 3300 |  |
| 55 | 挂锁 | 个 | 75 | 4.5 | 337.5 |  |
| 56 | 挂锁 | 个 | 45 | 12 | 540 |  |
| 57 | 木门锁芯 | 个 | 300 | 12 | 3600 |  |
| 58 | 挂锁板扣 | 个 | 75 | 2.7 | 202.5 |  |
| 59 | 挂锁板扣 | 个 | 45 | 4.5 | 202.5 |  |
| 60 | 执手门锁 | 个 | 90 | 38 | 3420 |  |
| 61 | 抽屉锁 | 个 | 300 | 5 | 1500 |  |
| 62 | 不锈钢拉手 | 个 | 150 | 6 | 900 |  |
| 63 | 不锈钢门栓 | 个 | 150 | 9 | 1350 |  |
| 64 | 不锈钢厕所合页 | 个 | 150 | 7 | 1050 |  |
| 65 | 不锈钢飞机合页 | 个 | 150 | 6 | 900 |  |
| 66 | 钢板合页 | 个 | 90 | 10 | 900 |  |
| 67 | 瓷砖钻花 | 根 | 15 | 5 | 75 |  |
| 68 | 瓷砖钻花 | 根 | 15 | 6 | 90 |  |
| 69 | 不锈钢钻花 | 根 | 15 | 3.6 | 54 |  |
| 70 | 不锈钢钻花 | 根 | 30 | 4.5 | 135 |  |
| 71 | 不锈钢钻花 | 根 | 15 | 7.2 | 108 |  |
| 72 | 不锈钢钻花 | 根 | 15 | 10.8 | 162 |  |
| 73 | 自攻螺丝 | 斤 | 15 | 7 | 105 |  |
| 74 | 自攻螺丝 | 斤 | 15 | 7 | 105 |  |
| 75 | 自攻螺丝 | 斤 | 15 | 7 | 105 |  |
| 76 | 自攻螺丝 | 斤 | 15 | 7 | 105 |  |
| 77 | 铁钉 | 斤 | 60 | 6.3 | 378 |  |
| 78 | 厕所门锁 | 个 | 90 | 24 | 2160 |  |
| 79 | 手工锯条 | 条 | 150 | 0.36 | 54 |  |
| 80 | 美工刀片 | 盒 | 75 | 3 | 225 |  |
| 81 | 美工刀 | 把 | 75 | 3 | 225 |  |
| 82 | 水泥钉 | 盒 | 75 | 7 | 525 |  |
| 83 | 除锈剂 | 瓶 | 15 | 7 | 105 |  |
| 84 | 木方 | 米 | 225 | 4.14 | 931.5 |  |
| 85 | 万向轮 | 个 | 150 | 19 | 2850 |  |
| 86 | 万向轮 | 个 | 150 | 18 | 2700 |  |
| 87 | 502胶水 | 瓶 | 45 | 1 | 45 |  |
| 88 | AB胶 | 支 | 45 | 3 | 135 |  |
| 89 | 砂纸 | 张 | 75 | 0.9 | 67.5 |  |
| 90 | 手磨沙轮刀片 | 张 | 120 | 1 | 120 |  |
| 91 | 充电头灯 | 个 | 15 | 15 | 225 |  |
| 92 | 圆头羊角锤 | 把 | 7 | 18 | 126 |  |
| 93 | 下水胶管 | 个 | 450 | 2 | 900 |  |
| 94 | 堵头 | 个 | 150 | 1.8 | 270 |  |
| 95 | 铜内/外丝直接 | 个 | 45 | 3 | 135 |  |
| 96 | 泡沫胶 | 卷 | 75 | 4.5 | 337.5 |  |
| 97 | 尖嘴钳 | 把 | 15 | 12 | 180 |  |
| 98 | 玻璃胶枪 | 把 | 8 | 15 | 120 |  |
| 99 | 防锈喷漆 | 瓶 | 15 | 6 | 90 |  |
| 100 | 一字改刀(长) | 把 | 15 | 4 | 60 |  |
| 101 | 一字改刀（短） | 把 | 15 | 4 | 60 |  |
| 102 | 十字改刀（短） | 把 | 15 | 4 | 60 |  |
| 103 | 十字改刀（长） | 把 | 15 | 4 | 60 |  |
| 104 | 塑形防火泥 | 包 | 30 | 7.2 | 216 |  |
| 105 | 堵漏王 | 包 | 15 | 15 | 225 |  |
| 106 | 玻璃胶 | 瓶 | 150 | 12 | 1800 |  |
| 107 | 生料带 | 个 | 150 | 1 | 150 |  |
| 108 | 单钩挂钩 | 个 | 75 | 4.5 | 337.5 |  |
| 109 | 6钩挂钩 | 个 | 75 | 7 | 525 |  |
| 110 | 链子锁 | 根 | 45 | 18 | 810 |  |
| 111 | 排气扇 | 台 | 45 | 67.5 | 3037.5 |  |
| 112 | 卷尺 | 个 | 8 | 5 | 40 |  |
| 113 | 橡胶手套 | 双 | 30 | 10.8 | 324 |  |
| 114 | 水管钳 | 把 | 5 | 53 | 265 |  |
| 115 | 扎带 | 包 | 300 | 7 | 2100 |  |
| 116 | 云石胶 | 桶 | 8 | 41 | 328 |  |
| 117 | 平口钳 | 把 | 8 | 15 | 120 |  |
| 118 | 三节滑轨 | 副 | 75 | 9 | 675 |  |
| 119 | 二节滑轨 | 副 | 45 | 12 | 540 |  |
| 120 | 电脑滑轨 | 副 | 45 | 19 | 855 |  |
| 121 | 不锈钢扶手 | 个 | 45 | 15 | 675 |  |
| 122 | U型锁 | 把 | 15 | 27 | 405 |  |
| 123 | 扳手 | 把 | 8 | 22 | 176 |  |
| 124 | 扳手 | 把 | 8 | 27 | 216 |  |
| 125 | 电笔 | 支 | 10 | 2 | 20 |  |
| 126 | 插板 | 个 | 200 | 22 | 4400 | 提供样品 |
| 127 | 组合工具套装 | 套 | 1 | 234 | 234 |  |
| 128 | 扎带 | 包 | 15 | 15 | 225 |  |
| 129 | 螺栓松动剂 | 瓶 | 3 | 7 | 21 |  |
| 130 | 剥线钳 | 把 | 9 | 22 | 198 |  |
| 131 | 铜芯护导线 | 圈 | 5 | 717 | 3585 |  |
| 132 | 铜芯护导线 | 圈 | 8 | 303 | 2424 |  |
| 133 | 铜芯护导线 | 圈 | 8 | 346 | 2768 |  |
| 134 | 阻燃铜芯线 | 圈 | 3 | 81 | 243 |  |
| 135 | 阻燃铜芯线 | 圈 | 3 | 164 | 492 |  |
| 136 | 阻燃铜芯线 | 圈 | 15 | 216 | 3240 |  |
| 137 | 阻燃铜芯线 | 圈 | 23 | 340 | 7820 | 提供样品 |
| 138 | 阻燃铜芯线 | 圈 | 9 | 514 | 4626 |  |
| 139 | 阻然双色铜芯线 | 圈 | 15 | 216 | 3240 |  |
| 140 | 阻然铜芯线 | 圈 | 5 | 863 | 4315 |  |
| 141 | 铜鼻子 | 个 | 30 | 5 | 150 |  |
| 142 | 铜鼻子 | 个 | 30 | 2 | 60 |  |
| 143 | 铜鼻子 | 个 | 30 | 5 | 150 |  |
| 144 | LED洁净灯 | 套 | 30 | 73 | 2190 |  |
| 145 | LED节能灯 | 个 | 180 | 3 | 540 |  |
| 146 | LED灯泡 | 个 | 30 | 11 | 330 |  |
| 147 | LED灯泡 | 个 | 30 | 17 | 510 |  |
| 148 | LEDT8灯管 | 根 | 1500 | 5 | 7500 | 提供样品 |
| 149 | LEDT8灯管 | 根 | 1500 | 7 | 10500 | 提供样品 |
| 150 | T4节能支架灯 | 套 | 15 | 12 | 180 |  |
| 151 | LED蝶形灯 | 个 | 30 | 28 | 840 |  |
| 152 | LED蝶形灯 | 个 | 30 | 22 | 660 |  |
| 153 | T5灯架灯 | 套 | 15 | 16 | 240 |  |
| 154 | 磨砂灯泡 | 个 | 60 | 4.5 | 270 |  |
| 155 | LED声控灯 | 个 | 45 | 6 | 270 |  |
| 156 | LED吸顶灯 | 套 | 60 | 19 | 1140 |  |
| 157 | LED吸顶灯 | 套 | 60 | 22 | 1320 |  |
| 158 | LED集成平面灯 | 套 | 15 | 30 | 450 |  |
| 159 | 48wLED集成平面灯 | 套 | 150 | 33 | 4950 | 提供样品 |
| 160 | LED面板灯 | 套 | 90 | 21 | 1890 |  |
| 161 | 金卤灯镇流器 | 个 | 9 | 90 | 810 |  |
| 162 | LED驱动 | 个 | 9 | 8 | 72 |  |
| 163 | 金卤灯 | 个 | 18 | 41 | 738 |  |
| 164 | 触发器 | 个 | 15 | 31.5 | 472.5 |  |
| 165 | 电容 | 个 | 15 | 12 | 180 |  |
| 166 | 三向电表 | 个 | 2 | 89 | 178 |  |
| 167 | 单相电表 | 个 | 5 | 35 | 175 |  |
| 168 | 日光灯头子 | 个 | 450 | 6 | 2700 |  |
| 169 | 日光灯头子 | 根 | 150 | 9 | 1350 |  |
| 170 | LED防水电源开关 | 个 | 15 | 27 | 405 |  |
| 171 | 118插件 | 个 | 450 | 7 | 3150 |  |
| 172 | 118开关 | 个 | 300 | 6 | 1800 |  |
| 173 | 明装灯头 | 个 | 30 | 1 | 30 |  |
| 174 | 明装10孔插座 | 个 | 30 | 11 | 330 |  |
| 175 | 明装五孔插座 | 个 | 75 | 6 | 450 |  |
| 176 | 明装单开面板 | 个 | 15 | 4 | 60 |  |
| 177 | 明装两开面板 | 个 | 15 | 8 | 120 |  |
| 178 | 暗五孔插座 | 个 | 225 | 7 | 1575 |  |
| 179 | 地面插座 | 个 | 15 | 40.5 | 607.5 |  |
| 180 | 86暗装插座 | 个 | 45 | 8 | 360 |  |
| 181 | 86明装插座 | 个 | 45 | 6 | 270 |  |
| 182 | T8LED支架灯 | 套 | 15 | 12 | 180 |  |
| 183 | 暗单开面板开关 | 个 | 150 | 6 | 900 |  |
| 184 | 暗双开面板开关 | 个 | 150 | 10 | 1500 |  |
| 185 | 暗三开面板开关 | 个 | 150 | 12 | 1800 |  |
| 186 | 插座件 | 个 | 75 | 2 | 150 |  |
| 187 | 单极空气开关 | 个 | 15 | 6 | 90 |  |
| 188 | 单极空气开关 | 个 | 15 | 6 | 90 |  |
| 189 | 单极空气开关 | 个 | 15 | 6 | 90 |  |
| 190 | 单极空气开关 | 个 | 15 | 7 | 105 |  |
| 191 | 单极空气开关 | 个 | 15 | 8 | 120 |  |
| 192 | 两极空气开关 | 个 | 15 | 15 | 225 |  |
| 193 | 两极空气开关 | 个 | 15 | 15 | 225 |  |
| 194 | 两极空气开关 | 个 | 15 | 15 | 225 |  |
| 195 | 两极空气开关 | 个 | 15 | 15 | 225 |  |
| 196 | 两极空气开关 | 个 | 15 | 16 | 240 |  |
| 197 | 三极空气开关 | 个 | 23 | 27 | 621 |  |
| 198 | 三极空气开关 | 个 | 23 | 27 | 621 |  |
| 199 | 三极空气开关 | 个 | 8 | 60 | 480 |  |
| 200 | 三极空气开关 | 个 | 8 | 68 | 544 |  |
| 201 | 剩余电流动作断路器 | 个 | 30 | 22 | 660 |  |
| 202 | 剩余电流动作断路器 | 个 | 30 | 22 | 660 |  |
| 203 | 剩余电流动作断路器 | 个 | 30 | 22 | 660 |  |
| 204 | 剩余电流动作断路器 | 个 | 15 | 30 | 450 |  |
| 205 | 剩余电流动作断路器 | 个 | 15 | 35 | 525 |  |
| 206 | 两极剩余电流动作断路器 | 个 | 15 | 33 | 495 |  |
| 207 | 两极剩余电流动作断路器 | 个 | 15 | 42 | 630 |  |
| 208 | 塑壳三极空气开关 | 个 | 8 | 198 | 1584 |  |
| 209 | 塑壳三极空气开关 | 个 | 8 | 220 | 1760 |  |
| 210 | 塑壳三极空气开关 | 个 | 8 | 99 | 792 |  |
| 211 | LED集成吊顶带换气扇 | 套 | 90 | 114 | 10260 | 提供样品 |
| 212 | 手提充电应急灯 | 个 | 8 | 53 | 424 |  |
| 213 | 不锈钢槽板 | 根 | 8 | 27 | 216 |  |
| 214 | 配电箱 | 套 | 3 | 76.5 | 229.5 |  |
| 215 | 配电箱 | 套 | 3 | 135 | 405 |  |
| 216 | 空气开关专用卡条 | 根 | 8 | 9.7 | 77.6 |  |
| 217 | 线盘 | 个 | 8 | 315 | 2520 |  |
| 218 | 电工工具包 | 个 | 3 | 15 | 45 |  |
| 219 | 两极插头 | 个 | 45 | 1 | 45 |  |
| 220 | 三极插头 | 个 | 45 | 2 | 90 |  |
| 221 | 三极插头 | 个 | 30 | 3 | 90 |  |
| 222 | 时控开关 | 个 | 15 | 57 | 855 |  |
| 223 | 30倍电流互感器 | 个 | 5 | 38 | 190 |  |
| 224 | 40倍电流互感器 | 个 | 5 | 38 | 190 |  |
| 225 | 50倍电流互感器 | 个 | 5 | 38 | 190 |  |
| 226 | 80倍电流互感器 | 个 | 5 | 45 | 225 |  |
| 227 | 线管 | 根 | 300 | 2 | 600 |  |
| 228 | 线管 | 根 | 300 | 3 | 900 |  |
| 229 | 线管 | 根 | 300 | 8.1 | 2430 |  |
| 230 | 弯头 | 个 | 300 | 0.16 | 48 |  |
| 231 | 弯头 | 个 | 300 | 0.18 | 54 |  |
| 232 | 弯头 | 个 | 300 | 0.25 | 75 |  |
| 233 | 直接头 | 个 | 150 | 0.14 | 21 |  |
| 234 | 直接头 | 个 | 150 | 0.16 | 24 |  |
| 235 | 直接头 | 个 | 150 | 0.22 | 33 |  |
| 236 | 三通 | 个 | 225 | 0.18 | 40.5 |  |
| 237 | 三通 | 个 | 225 | 0.19 | 42.75 |  |
| 238 | 三通 | 个 | 225 | 0.28 | 63 |  |
| 239 | 波纹管 | 圈 | 9 | 22 | 198 |  |
| 240 | 波纹管 | 圈 | 15 | 27 | 405 |  |
| 241 | 波纹管 | 圈 | 12 | 35 | 420 |  |
| 242 | 小槽板 | 匹 | 22 | 3 | 66 |  |
| 243 | 大槽板 | 匹 | 15 | 5 | 75 |  |
| 244 | 热缩管 | 圈 | 2 | 34 | 68 |  |
| 245 | 热缩管 | 圈 | 2 | 28 | 56 |  |
| 246 | 热缩管 | 圈 | 2 | 67 | 134 |  |
| 247 | 保险管 | 盒 | 3 | 27 | 81 |  |
| 248 | 线卡 | 袋 | 23 | 3 | 69 |  |
| 249 | 线卡 | 袋 | 30 | 4 | 120 |  |
| 250 | 线卡 | 袋 | 23 | 6 | 138 |  |
| 251 | 电线卡 | 盒 | 30 | 4.5 | 135 |  |
| 252 | 胶膨胀管 | 盒 | 8 | 9 | 72 |  |
| 253 | 暗盒修复器 | 对 | 450 | 3 | 1350 |  |
| 254 | 绝缘胶布 | 圈 | 300 | 2 | 600 |  |
| 255 | 电吹风 | 个 | 2 | 118 | 236 |  |
| 256 | 彩条布 | 张 | 3 | 53 | 159 |  |
| 257 | 绝缘手套 | 双 | 9 | 42 | 378 |  |
| 258 | 绝缘靴 | 双 | 8 | 85.5 | 684 |  |
| 259 | LED超薄模组 | 套 | 23 | 35 | 805 |  |
| 260 | LED灯片 | 套 | 150 | 32 | 4800 |  |
| 261 | 绝缘胶垫 | 米 | 30 | 22.5 | 675 |  |
| 262 | LED筒灯 | 套 | 30 | 8 | 240 |  |
| 263 | LED筒灯 | 套 | 30 | 14 | 420 |  |
| 264 | LED筒灯 | 套 | 30 | 22 | 660 |  |
| 265 | LED筒灯 | 套 | 30 | 32 | 960 |  |
| 266 | 万用表 | 个 | 1 | 68 | 68 |  |
| 267 | 多功能锂电钻工具箱 | 套 | 1 | 167 | 167 |  |
| 268 | 电锤 | 套 | 1 | 335 | 335 |  |
| 269 | 电烙铁 | 个 | 1 | 37 | 37 |  |
| 270 | 内六角扳手套装 | 套 | 1 | 15 | 15 |  |
| 271 | 安全帽 | 个 | 8 | 27 | 216 |  |
| 272 | 高压胶布 | 卷 | 15 | 5 | 75 |  |
| 273 | 浴霸开关 | 个 | 5 | 22.5 | 112.5 |  |
| 274 | 线手套 | 双 | 150 | 1 | 150 |  |
| 275 | 铁丝 | 圈 | 15 | 6.3 | 94.5 |  |
| 276 | 铁丝 | 圈 | 15 | 6.3 | 94.5 |  |
| 277 | 铁丝 | 圈 | 15 | 6.3 | 94.5 |  |
| 278 | LED吸顶灯灯芯 | 个 | 30 | 9 | 270 |  |
| 279 | LED吸顶灯灯芯 | 个 | 30 | 11 | 330 |  |
| 280 | LED吸顶灯灯芯 | 个 | 15 | 14 | 210 |  |
| 281 | T5支架灯 | 个 | 200 | 22 | 4400 |  |
| 282 | 排气扇 | 台 | 10 | 135 | 1350 |  |
| 总控制价（元）：264682.2 |  |  |  |  |  |  |
| 根据医院需求供货，费用据实结算 |  |  |  |  |  |  |